| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник главного управления ЖКХ Витебского облисполкома |  | Решение Толочинского районного исполнительного комитета № 34 |
| ____________________ Ю.А.Дядёло |  | _1 февраля 2019 г. |
| (фамилия, подпись) |  |  |
| ____ ________________ 20__ г. |  |  |

Перспективная программа
капитального ремонта жилищного фонда Толочинского района

(наименование населенного пункта)

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность |  | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м |  | Год последнего капитального ремонта |  | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: г.п. Коханово, ул. Микрорайон, № 3а, Толочинского района | 1983 | 5 |  | панельные, газосиликатные | 4073 |  | 2005 |  | 2019 | Ремонт кровли; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов. |
| Капитальный ремонт здания жилого дома № 97 по ул. Ленина, г.Толочин, Витебской обл. | 1992 | 4 |  | блок комната | 1193 |  | Не проводился |  | 2019 | Замена систем горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт теплового пункта, установка теплообменника на горячую воду. |
| Капитальный ремонт жилого дома №26, ул. Зеленая, в н.п.Райцы, Толочинского р-на, Витебской обл. | 1969 | 2 |  | кирпич | 224 |  | Не проводился |  | 2019 | Замена инженерных сетей отопления, канализации, водоснабжения, ремонт козырька входа в дом, устройство отмостки, устройство теплового пункта, установка дверей и окон в местах общего пользования, устройство системы водослива с крыши жилого дома, утепление отдельных частей фасадов |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: аг. Райцы, ул. Зеленая, № 24, Толочинского района | 1966 | 2 |  | кирпич | 303 |  | 1998 |  | 2020 | Ремонт кровли; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; системы отопления; устройство теплового пункта и водяного узла, утепление фасадов здания. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: аг. Райцы, ул. Зеленая, № 22, Толочинского района | 1964 | 2 |  | кирпич | 338 |  | 1998 |  | 2020 | Ремонт кровли; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; системы отопления; устройство теплового пункта и водяного узла, утепление фасадов здания. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: п. Усвиж-Бук, ул. Центральная, № 1, Толочинского района | 1960 | 3 |  | керамзитобетон | 559 |  | 1996 |  | 2020 | Ремонт кровли; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; устройство теплового пункта и водяного узла. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: г. Толочин, ул. Энгельса, № 92 | 1968 | 2 |  | кирпич | 358 |  | 2001 |  | 2020 | Ремонт кровли; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; устройство теплового пункта и водяного узла. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: г. Толочин, ул. Кирова, № 39 | 1976 | 3 |  | кирпич | 1088 |  | 2002 |  | 2020 | Ремонт кровли; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; устройство теплового пункта и водяного узла. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: г.п. Коханово, ул. Микрорайон, № 2а, Толочинского района | 1984 | 5 |  | панельные, газосиликатные | 4086 |  | 2010 |  | 2020 | Ремонт кровли; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: п. Усвиж-Бук, ул. Садовая, № 18, Толочинского района | 1975 | 2 |  | кирпич | 583 |  | 1996 |  | 2020 | Ремонт кровли; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; устройство теплового пункта и водяного узла. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: аг. Райцы, ул. Зеленая, № 19, Толочинского района | 1963 | 2 |  | кирпич | 178 |  | 1998 |  | 2020 | Ремонт кровли; отмостки; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; устройство теплоснабжения, теплового пункта. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: г. Толочин, ул. Ленина, № 83 | 1973 | 3 |  | кирпич | 1007 |  | 2015 |  | 2021 | Ремонт кровли; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; молниезащита; утепление отдельных частей здания жилого дома. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: г. Толочин, ул. Ленина, № 85 | 1974 | 3 |  | кирпич | 991 |  | 2015 |  | 2021 | Ремонт кровли; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; молниезащита; утепление отдельных частей здания жилого дома. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: д. Нарцизово, ул. Центральная, № 42, Толочинского района | 1986 | 2 |  | газосиликатные | 263 |  | не проводился |  | 2021 | Ремонт теплового пункта и водяного узла; фасадов, отмостки; кровли; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; утепление отдельных частей здания. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: г.п. Коханово, ул. Микрорайон, № 9, Толочинского района | 1982 | 5 |  | панельные, газосиликатные | 5408 |  | 2009 |  | 2021 | Ремонт инженерных сетей водопровода, канализации; кровли; заземление и уравнивание потенциалов; устройство теплового пункта и водяного узла. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: г. Толочин, ул. Ленина, № 91 | 1975 | 4 |  | кирпич | 2159 |  | 2015 |  | 2022 | Ремонт кровли; водопроводных и канализационных сетей; заземление и уравнивание потенциалов; молниезащита; теплового и водомерного узлов; утепление отдельных частей здания жилого дома. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: аг. Райцы, ул. Зеленая, № 31, Толочинского района | 1982 | 3 |  | керамзитобетон | 438 |  | 1996 |  | 2022 | Ремонт кровли; фасада; теплового и водомерного узлов; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: г.п. Коханово, ул. Микрорайон, № 12, Толочинского района | 1986 | 5 |  | газосиликатные | 4070 |  | 2013 |  | 2022 | Ремонт кровли; козырьков входов, балконов; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: д. Ламинщина, ул. Советская, № 4, Толочинского района | 1984 | 2 |  | газосиликатные | 564 |  | не проводился |  | 2022 | Ремонт кровли; фасадов; отмостки; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; устройство теплового пункта и водяного узла; утепление отдельных частей здания. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: д. Нарцизово, ул. Центральная, № 47, Толочинского района | 1984 | 2 |  | газосиликатные | 369 |  | не проводился |  | 2022 | Ремонт кровли; фасадов; отмостки; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов; устройство теплового пункта и водяного узла; утепление отдельных частей здания. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: аг. Горщевщина, ул. Центральная, № 7, Толочинского района | 1984 | 3 |  | газосиликатные | 1452 |  | 2008 |  | 2023 | Ремонт кровли; отмостки козырьков входов; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: г.п. Коханово, ул. Микрорайон, № 15а, Толочинского района | 1990 | 5 |  | кирпич | 2859 |  | 2014 |  | 2023 | Ремонт кровли; отмостки; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов. |
| Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по адресу: г.п. Коханово, ул. Микрорайон, № 14, Толочинского района | 1989 | 5 |  | кирпич | 3212 |  | 2014 |  | 2023 | Ремонт кровли; козырьков входов, балконов; вентиляционных шахт; инженерных сетей водопровода, канализации; заземление и уравнивание потенциалов. |
| Директор предприятия |  |  |  |  |  | С.Н. Квяткевич |  |  |  |  |