| Объекты контроля (надзора), виды деятельности | Типичные нарушения | Название ТНПА, регламентирующего требования |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатация источников питьевого водоснабжения | Неудовлетворительное содержание зон санитарной охраны, павильонов и оборудования артезианских скважин. Не осуществляется контроль показателей безопасности питьевой воды в соответствии с программой производственного лабораторного контроля качества и безопасности питьевой воды. Отсутствуют краны для отбора проб питьевой воды на ближайшем прилегающем к оголовку участку трубопровода. Павильоны водозаборных скважин не закрываются на замок. | «Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров РБ от 19.12.18 г. № 914 |
| Оказание парикмахерских и косметических услуг | Не обеспечена маркировка емкостей используемых для дезинфекции инструментов. Не обеспечено проведение ежедневной влажной уборки. Текущая уборка помещений объекта проводится с использованием средств дезинфекции не в соответствии с инструкциями по их применению. Не обеспечено хранение уборочного инвентаря в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами. | «Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 |
| Коммунально-бытовое обслуживание населения (прачечные,бани) | Не своевременное проведение ремонта помещений, не проведение обработки и дезинфекции использованного инвентаря, в том числе уборочного, отсутствие его маркировки или использование не по назначению. Помещения объекта не поддерживаются в чистоте. Некачественное проведение текущей уборки помещений. Несвоевременный вывоз бытовых отходов. | «Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 |